**TURNER DMT10 Minitrainer**

Train eenvoudig uw benen en armen met de Turner DM10 minitrainer. Met maar liefst 8 weerstandniveau’s beschikt deze stoelfiets over een groot weerstandsbereik. De minitrainer is stil, licht, compact, eenvoudig te gebruiken en weer op te bergen. De DMT10 is ideaal voor revalidatiedoeleinden.

**Specificaties**

**Computer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trainingswaarden |  | 6 (tijd, snelheid, afstand, calorie verbruik, totaal afgelegde afstand en toerental) |
| Handmatig programma |  | 1 |

**Technische specificaties**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Weerstand systeem |  | Handmatig te bedienen bandrem |
| Weerstandniveaus |  | 8 |
| Roterende massa |  | 2 kg |
| Afmeting (lxbxh) |  | 43 x 40 x 37 cm |
| Gewicht |  | 4 kg |
| Max. gebruikersgewicht |  | 120 kg |

**Ergonomie**  
Zowel op tafel als op de grond te gebruiken.